附件2

- 源网荷储一体化项目实施方案编制大纲

- 一、项目概况

说明项目名称、地点、规模、项目业主（各投资方）情况、相关背景和前期工作情况。

对项目进行总体描述，包括项目主要组成部分、工程规模、采用的技术方案、投资估算和效益情况、工程建设时序、建设计划及进度安排等。

- 二、项目方案

- （一）总体方案

说明项目建设内容、建设规模、建设时序、主要技术路线。包括电源、电网、负荷和储能配置方案，分析项目供需平衡；源网荷储多向互动方案；本项目作为整体参与电网运行和市场交易的方案等。

- （二）电源方案

电源、热（冷）源组织方案，各类型电源配比分析。说明每个电源项目的投资主体、规模、类型、纳规情况、接入方案等。分析各类型电源出力特性、新能源资源条件。

- （三）电网方案

项目电网建设方案和运营模式，可选择公共电网、增量配电网、局域电网、微电网等。说明投资主体、建设规模、网架方案等。

- （四）负荷方案

电负荷、热（冷）负荷组织方案。说明每个用户的投资主体、电力电量和热（冷）负荷需求、建设进度等。分析各用户负荷特性、参与系统调节的能力。

- （五）储能方案

项目储能配置方案，包括投资主体、规模、技术路线等。

- （六）创新性成果（如有）

新技术、新装备和新模式的应用情况，分析项目的创新性成果（包括技术产品创新、系统集成创新、商业模式创新等）。

- 三、接入系统方案

- （一）电力系统概况

说明近区电力系统现状和规划情况，包括电力消费和需求预测、电网现状和规划、电源现状和规划。

- （二）电力消纳能力分析

考虑项目接入近区电网后电力电量平衡分析，分析大电网消纳本项目电力和供应本项目电力需求的能力。

- （三）接入系统方案

论证本项目接入系统方案，包括接入电压等级、接入站点、接入线路和二次系统方案等。

- （四）对系统安全稳定运行的影响分析

分析对大电网安全稳定运行的影响。开展对大电网调节支撑需求的效果分析，包括调峰能力等。

- 四、经济效益分析

- （一）投资估算

估算项目的建设投资总额，包括源、网、荷、储各子系统分项投资。

- （二）经济效益评价

从项目对全社会所做贡献的角度，分析本项目经济效益。

- 五、综合效益分析

- （一）环境效益

分析本项目清洁能源消纳情况，包括电力、电量、占比等。分析工程建成投产后对环境的影响，分析可替代或节约化石能源总量、减少温室气体和其他污染物排放量等指标。

- （二）社会效益

分析评价工程建设对拉动地方投资、推进城镇建设等促进地方经济方面现实和长远影响，优先考虑并重点推进相关乡村振兴项目。

- 六、附录

相关地方政府部门的有关说明性或承诺性文件、相关部门审批情况等。