附件3

多能互补一体化项目编制大纲

一、项目概况

说明项目名称、地点、规模、项目业主（各投资方）情况、相关背景和前期工作情况。

对项目进行总体描述，包括项目主要组成部分、工程规模、采用的技术方案、投资估算和效益情况、工程建设时序、建设计划及进度安排等。

二、项目建设方案

（一）项目资源禀赋分析

本项目所在区域的能源资源禀赋条件。

（二）项目建设方案

项目建设内容、规模、建设时序，主要技术路线，重要装备设施选取等。

（三）创新性成果（如有）

以需求为导向，优先考虑含光热发电，氢能制输储用，梯级电站储能、抽汽蓄能、电化学储能、压缩空气储能、飞轮储能等新型储能示范的“一体化”项目。积极鼓励“一体化”项目在规划、建设、运行各个阶段实现统筹管理，充分发挥虚拟电厂调节作用，积极推进一体化智慧联合调控，系统集成管理体制和商业模式。

三、接入系统方案

（一）系统消纳能力分析。

本项目所在区域的电源建设条件、电力市场空间，分析系统的消纳能力。

（二）接入系统方案。

结合项目所在区域负荷特性、新能源资源条件等论证项目接入系统方案。

（三）对系统安全稳定运行影响分析。

结合项目消纳能力和接入方案，分析项目接入后对电力系统安全稳定运行的影响。电力多能互补项目应强化电源侧灵活调节作用，在不降低存量电源参与系统调节能力的前提下，重点通过挖掘配套电源的调峰潜力，激发存量电源调节积极性与潜力，优化配置增量调节性电源或储能，进而实现各类电源互济互补。

四、经济效益分析

（一）投资估算。

估算项目的建设投资总额，包括各类型电源、控制系统等分项投资。

（二）经济效益评价。

从项目对全社会所做贡献的角度，分析本项目经济效益。

五、综合效益评价

（一）环境效益。

分析工程建成投产后对环境的影响，分析可替代或节约化石能源总量、减少温室气体和其他污染物排放量等指标。

（二）社会效益。

分析评价工程建设对拉动地方投资、推进城镇建设、扩大劳动就业等促进地方经济方面现实和长远影响，优先考虑并重点推进相关乡村振兴项目。

六、附录

相关地方政府部门的有关说明性或承诺性文件、相关部门审批情况等。