附件2

2024年新会区游泳场所泳池水质抽检不合格名单汇总表

| 序号 | 单位名称 | 单位地址 | 不合格项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江门市新会区御晖唐餐饮管理有限公司 | 江门市新会区司前镇小坪村荔枝山侧（土名）的学校 | pH、浸脚池游离性余氯 |
| 2 | 江门市温莎堡物业服务有限公司 | 江门市新会区会城银港大道65号骏凯豪庭云海轩 | 泳池水游离性余氯 |
| 3 | 新会区会城活力水世界休闲酒店 | 江门市新会区会城冈州大道东59号108 | 尿素、pH、泳池水游离性余氯、化合性余氯、浸脚池游离性余氯 |
| 4 | 新会区会城龙翔游泳场 | 江门市新会区会城龙兴花园1号 | 尿素 |
| 5 | 广州睿敏体育文化发展有限公司江门分公司（新会碧桂园九期） | 江门市新会区会城街道梅江村新生庄、暗马围、长湾围、刘屋围（土名） | 尿素 |
| 6 | 江门市锐博体育文化有限公司新会汇侨分公司 | 江门市新会区会城冈州大道西2号汇侨花园小区内自编1号 | 尿素 |
| 7 | 江门市悦诚物业管理有限公司 | 江门市新会区睦洲镇向文路6号喜立方豪庭小区 | 泳池水游离性余氯、化合性余氯 |
| 8 | 新会区双水镇学地家同游泳培训中心 | 江门市新会区双水镇双水村学地学校 | pH |
| 9 | 江门市能兴物业管理有限公司 | 江门市新会区会城工业大道16号御郡花园小区 | pH |
| 10 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司新会分公司 | 江门市新会区会城新会大道中与新港路交汇处东 | pH |
| 11 | 江门市新会区嘉骏物业管理有限公司 | 江门市新会区会城文德路21号嘉骏花园 | pH、泳池水游离性余氯 |
| 12 | 江门新会福永温泉酒店有限公司 | 江门市新会区崖门镇古兜温泉山海度假公馆 | 浊度、pH |