**附件：**

**新会区2023年度电动汽车充电基础设施建设补贴资金申报项目核查结论**

| **序号** | **区域** | **年度** | **申报企业名称** | **充电设施项目名称** | **建设地点** | **直流充电桩（机）** | | **交流充电桩（机）** | | **核查问题点汇总** | **安全问题** | **是否推荐申报补贴** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **桩（个）** | **总功率（千瓦）** | **桩（个）** | **总功率（千瓦）** |
| 1 | 新会区 | 2023年 | 江门市绿箭新能源汽车有限公司 | 新会绿箭星花园充电站 | 新会区西门路28号 | 6 | 720 | - | - | 无 | 无 | 推荐 |
| 2 | 江门市绿箭新能源汽车有限公司 | 江门绿箭大泽充电站 | 新会区大泽镇五和外经贸工业开发区（原江南酒店） | 1 | 120 | 1 | 7 | 无 | 无 | 推荐 |
| 3 | 江门市康德新能源科技有限公司 | 新会康宇快速充电站 | 江门市新会区会城北安北路11号 | 5 | 400 | 2 | 14 | 无 | 无 | 推荐 |
| 4 | 广东健怡投资有限公司 | 健怡超级充电站（时代站） | 江门市新会区会城街道冈州大道东时代ITC地面停车场 | 4 | 840 | - | - | 无 | 无 | 推荐 |
| 5 | 广东润宇传感器股份有限公司 | 广东润宇传感器股份有限公司充电站 | 江门市新会区会城会通路18号 | 1 | 120 | 4 | 28 | 无 | 无 | 推荐 |
| 6 | 江门市南信物业管理有限公司 | 江门市玉湖御景酒店停车场建设新能源汽车充电设施项目 | 江门市新会区会城圭峰山月山玉湖御景酒店 | 17 | 1760 | - | - | 无 | 无 | 推荐 |
| 7 | 江门市新会银洲湖能源有限公司 | 江门市新会区发展和改革局充电站 | 江门市新会区会城知政中路12号 | 1 | 60 | 2 | 14 | 无 | 无 | 推荐 |
| 8 | 江门市新会银洲湖能源有限公司 | 江门市新会区美术馆充电站建设项目 | 江门市新会区会城圭峰东路南侧新会美术馆 | 2 | 120 | 6 | 42 | 无 | 无 | 推荐 |
| 9 | 江门市新会银洲湖能源有限公司 | 江门市新会区司前镇影剧院充电站建设项目 | 江门市新会区司前镇镇前路5-1号 | 3 | 360 | - | - | 无 | 无 | 推荐 |
| 10 | 江门市新会银洲湖能源有限公司 | 江门市新会区委员会党校充电站建设项目 | 江门市新会区会城明兴路17号停车场 | 2 | 240 | 8 | 56 | 无 | 无 | 推荐 |
| 11 | 江门市新会银洲湖能源有限公司 | 江门市新会区崖门镇人民政府充电站 | 江门市新会区崖门镇迎宾南路16号 | 1 | 60 | 6 | 42 | 无 | 无 | 推荐 |
| 12 | 江门市新会银洲湖能源有限公司 | 江门市银湖湾滨海新区海岸公园充电设施建设项目 | 江门市新会区崖门镇银湖湾湿地公园内停车场 | 1 | 60 | 2 | 14 | 无 | 无 | 推荐 |
| 13 | 江门市新会银洲湖能源有限公司 | 枢纽新城体育运动广场充电站项目 | 广东省江门市新会区会城枢纽新城体育运动广场停车场 | 1 | 320 | - | - | 无 | 无 | 推荐 |
| 14 | 叻驿充新能源设施运营管理(广东)有限公司 | 玉州村委会站 | 广东省江门市新会区古井镇中共玉洲村总支部委员会玉洲村党群服务中心 | - | - | 1 | 7 | 1、无项目验收报告；  2、现场无监控 | 现场无监控 | 不推荐 |
| 15 | 叻驿充新能源设施运营管理(广东)有限公司 | 玉州村卫生站点 | 广东省江门市新会区古井镇225乡道 | - | - | 1 | 7 | 1、无项目验收报告；  2、现场无监控 | 现场无监控 | 不推荐 |
| 16 | 佛山市秒电新能源科技有限公司 | 秒电充电站（址山高速口站） | 江门市新会区司前镇古猛村325国道边（即伟烨环保科技有限公司外） | 2 | 240 | - | - | 无 | 无 | 推荐 |
| 17 | 佛山市秒电新能源科技有限公司 | 秒电充电站（古兜站） | 江门市新会区崖门镇南古斗桥脚南滩地（古兜海鲜食街内两车位） | 1 | 120 | - | - | 无 | 无 | 推荐 |
| 18 | 江门市盛世新能源发展有限公司 | 盛世新能源新塘围充电桩柱建设工程项目 | 会城新港大道新塘围之三（万达） | 6 | 960 | - | - | 无 | 无 | 推荐 |
| 19 | 江门市文交通投资集团有限公司新会公共汽车分公司 | 新会汽车总站公交车充电站迁建至城轨新会公交站场及配套完善建议项目 | 城轨新会站公交充电站广东省江门市新会区会城东甲村、大滘村储备用地（广东江门新会经济开发区） | 1 | 200 | - | - | 无 | 无 | 推荐 |
| 20 | 江门市文交通投资集团有限公司新会公共汽车分公司 | 新会公共汽车分公司同庆路公交首末站充电站 | 新会公共汽车分公司同庆路公交首末站充电站江门新会区会城中心区04-02地块（广东江门新会经济开发区） | 6 | 1600 | - | - | 无 | 无 | 推荐 |
| 21 | 江门市大光明新能源技术有限公司 | 新会ABB站 | 江门市新会区三和大道北5号（新会ABB门口往前20米） | 2 | 240 | - | - | 无 | 无 | 推荐 |
| 22 | 江门市大光明新能源技术有限公司 | 双水宝骏小冈香业城充电站 | 江门市新会区双水镇双水大道73号（小冈香业城背面） | 3 | 360 | - | - | 无 | 无 | 推荐 |
| 23 | 江门市大光明新能源技术有限公司 | 科工商务局充电站 | 江门市新会区圭峰东路24号 | 3 | 360 | - | - | 无 | 无 | 推荐 |
| 24 | 广东晶钛新能源科技有限公司 | 陈皮村充电站 | 江门市新会区会城银湖大道9号陈皮村停车场 | 1 | 200 | - | - | 无 | 无 | 推荐 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 70 | 9460 | 33 | 231 |  |  |  |