项目榜单

| 榜单名称 | 基于源储冷预测的绿色园区智慧低碳平台技术研发及应用示范 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专业领域及方向 | 碳达峰碳中和领域，关于绿色低碳工业控制系统研发及应用 |  |  |
| 启动 时间 | 2023年10月 | 计划 完成时间 | 2024年9月 |
| 榜单具体内容 | 一、技术方案 绿色低碳工业控制系统实现多元储能调配、新能源负荷预测、冷负荷预测相关技术攻关需要制定具体的工作方案和技术方案，明确技术性能指标和产业化指标，提供相应的设施设备和人员配备，同时加强技术研发和创新，优化产业布局，加强产业链上下游合作，共同推动技术的不断发展和应用。 多元储能调配技术方案：采用能量储存系统和电力电子技术，通过智能控制实现能量的储存和释放。具体技术性能指标包括储能设备的效率、充放电次数、能量损失等。产业化指标包括规模效应、成本效益、可靠性等。主要设施设备包括储能设备、电力电子设备、智能控制系统等。 新能源负荷预测、冷负荷预测技术方案：采用人工智能和大数据分析技术，对历史负荷数据进行分析和预测。技术性能指标包括预测精度、响应速度、适应性等。产业化指标包括规模效应、成本效益、可靠性等。设施设备包括数据采集系统、预测模型系统等。 绿色工厂/绿色建筑技术方案：采用节能技术、可再生能源技术和智能控制技术，实现能源的节约和利用。可以选择节能改造或新能源利用的技术路线，根据实际情况进行选择和配置。同时，需要考虑节能效果可持续性、技术的经济性等因素。 ###### 二、技术指标 1、新能源负荷预测: 构建一套完整的“源-网-荷-储”的新能源电力系统，开发高精度强鲁棒性的分布式光伏净负荷预测模型，模型在RMSE、MAE、NRMSD指标方面分别不高于35、25和0.12，模型在90%，80%，70%和60%置信度下的Qa值分别不高于26、20、17和13。 2、光伏储能调配系统： 光伏配合锂电储能系统，实现电网电能的移峰填谷、调峰调频；可自动实现放电、充电、孤网三种运行方式的切换； 软件控制系统可与锂电配套的电源管理系统和监控系统进行信息交互，提高新能源利用率15%以上； 采用SOC、SOE等多个指标，提高控制性能和系统效率，并网变流器最大效率达到95%，且集成多种安全保护功能；可实现系统最优配置，降低储能成本。 3、冷负荷： 园区车间冷湿负荷与电负荷预测精度不低于95%； 绿色工厂/绿色建筑； 园区内建筑100%满足深圳市绿色建筑标准。 三、技术方案实施需要条件 硬件设施包括储能设备、电力电子设备、智能控制系统、数据采集系统等。软件设施包括控制系统软件、预测模型系统等。人员配备：包括技术研发人员、运行维护人员等。 四、技术路径导向 包括加强技术研发和创新，不断提高技术的性能和适应性。优化产业布局，提高规模效应和成本效益。加强产业链上下游合作，形成产业联盟，共同推动技术应用和产业化发展。 |  |  |
| 榜单效益目标 | 随着全球对环保和可持续发展的重视，对于低碳园区的技术和服务需求将会不断增加。绿色低碳工业控制系统研发及应用技术，可以带来更高效的和可持续的能源利用，从而降低能源消耗和碳排放，同时也可以减少对传统能源的依赖，提高能源安全性。这些解决方案的应用领域包括能源、建筑、交通、工业等领域，解决方案的经济效益非常可观，为企业带来更多的商业机会和利润，对于解决工程技术、推动行业发展有重要意义。 通过采用绿色低碳工业控制系统，经济效益目标如下： - 优化能源消耗，减少能源浪费，提高能源利用效率，每年节约10%以上的能耗成本； - 优化资源利用，减少资源的消耗和浪费，提高生产效率，通过优化生产流程，提高10%以上的生产效率，降低15%生产成本； - 减少20%以上工业过程中的废气、废水和废物，降低对环境的负面影响； - 优化生产流程提高生产效率，减少设备故障和维护成本，通过优化设备和系统的运行，延长设备使用寿命，每年降低5%以上的维护成本。 |  |  |