项目榜单

| 榜单名称 | 面向建筑领域的精细化空间及个人碳排放管理平台 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专业领域及方向 | 碳达峰碳中和领域：开发建设碳达峰碳中和领域的数字化碳管理平台 |  |  |
| 启动时间 | 2023年10月1日 | 计划 完成时间 | 2024年10月1月 |
| 榜单具体内容 | 精细化的面向建筑领域的数字化碳管理平台，通过物联网技术、空间信息模型等技术，采集、计算建筑空间及空间内人员的碳排放数据，支持对空间及人员从时间、碳排放构成等方面进行精细化分析，应用人工智能和大数据技术优化改善建筑碳排放。同时建立碳排放评价体系，对建筑空间及人员的碳排放进行评价考核，通过对人员进行碳币奖惩及运营低碳商城，促进人员自发对个人及建筑进行碳排放管理。 一、工作方案或技术方案通常包括以下几个关键方面 1、数据采集技术：通过物联网技术和传感器设备，实时、准确地采集碳排放数据、人员信息。 2、数据分析与建模：应用人工智能和大数据技术，对收集到的数据进行分析和建模，计算建筑空间以及建筑内部人员的碳排放量，并提供碳足迹分析和评估；利用机器学习算法建立建筑物的能源消耗模型，预测和优化能源利用效率。 3、区块链及隐私加密技术应用：使用区块链技术，实现对碳排放数据的安全性和透明性的增强；应用加密技术处理个人相关数据，保护人员个人信息隐私安全。 4、技术创新与整合：结合空间信息模型（包括BIM等工具技术），实现项目应用的快速落地。 二、精细化的面向建筑领域的数字化碳管理平台具体的技术性能指标和产业化指标可以根据项目需求和市场要求进行定制，一般指标如下 1、技术性能指标： （1）数据精度：确保数据采集和分析的准确性和可信度。 （2）响应时间：及时获取数据并进行处理，提供实时的碳排放监测和评估结果。 （3）系统稳定性：确保平台在长期运行中的稳定性和可靠性。 （4）算法准确性：机器学习算法的准确度和预测能力。 （5）数据隐私与安全：保护用户数据的隐私和安全。 2、产业化指标： （1）可扩展性：能够适应不同规模和类型的建筑项目需求。 （2）用户友好性：易于使用和操作的用户界面，满足建筑业从业人员的需求。 （3）技术支持：提供良好的技术支持和售后服务，在解决问题和应对挑战时能够及时响应。 （4）成本效益：具有合理的投入产出比，提供优质的服务同时保持适度的价格水平。 三、主要设施设备及配套条件 （1）智能传感器和数据采集设备：用于实时获取建筑物的各种数据及人员数据 （2）数据存储与处理设备：用于存储、处理和分析大量的建筑能耗数据。 （3）通信网络设备：用于设备之间的数据传输和用户与平台的互动交流。 （4）云计算和大数据平台：用于数据处理和建模、模拟等高性能计算需求。 （5）用户界面和应用程序：用于数据展示、分析和管理，提供友好的用户体验。 四、实现关键核心技术和产业化关键环节的技术路径导向需要根据现有的技术基础和发展需求进行规划。关键技术方向如下 1、数据采集和处理技术的创新与突破，如更精确的传感器技术、高效的数据处理算法等。 2、人工智能和机器学习在碳管理中的应用，如基于深度学习的能耗预测和优化算法等。 3、融合GIS和建筑信息模型（BIM）的空间分析和多维数据管理。 4、结合区块链技术的数据安全与隐私保护。 5、能源系统优化和碳中和方案的研发和实践。 |  |  |
| 榜单效益目标 | 一、相关行业应用领域、前景分析 1、能源管理系统（EMS）：通过监测、控制和优化建筑内的能源使用，实现能源的高效利用，减少碳排放。 2、智能建筑管理系统（BMS）：通过集成建筑内各种设备和系统的监控与控制，提高建筑的能源效率，并实现碳排放的管理和减少。 3、建筑智能化系统：通过智能化的建筑控制系统，实现建筑设备的自动化管理和优化，减少能源浪费和碳排放。 二、市场预测：随着全球对环境保护意识的提高，越来越多的建筑企业和政府机构将重视个人碳排放的精细化管理，从而推动这些解决方案的市场需求增长。 三、经济效益：新增就业人数10人；依托本项目培养高级工程师2人，工程师5人；依托本榜单转化工作，产生的相关销售收入≥200万人民币。 四、社会效益：推动建筑领域数字经济的规模化发展，助力建筑精细化管理，产生环境社会效益。 五、支撑解决的工程技术 - 1、实现细分到每个独立空间的碳排放管理、每个排放源分类的碳排放管理； - 2、人员与空间实时数据交互，实现个人碳排放无感统计，为低碳生活方式真正普及提供技术支撑。 |  |  |